**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А PCB И PCB ОТПАД**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ** |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

|  |
| --- |
| **PCB** |
|  | Привредни субјект/власник поседује? | 🞏 Уређај/е у употреби који  поседује/у PCB🞏 Уређај/е у употреби за који  се предпоставља да  садржи/е PCB🞏Деконтаминиран/е уређај/е🞏 Уређај/е који не садржи/е PCB🞏 PCB отпад |
| Напомена: |
| **УРЕЂАЈИ КОЈИ ПОСЕДУЈУPCB** |
|  | Локација на којој се уређај/и налази/е? | Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Општина: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
|  | Врста уређаја: | 🞏 Трансформатори🞏 Кондензатори🞏 Друго (прецизирати) |
| Напомена: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Укупан број уређаја на локацији? | Трансформатори \_\_\_\_\_\_Кондензатори \_\_\_\_\_\_Друго \_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
| **5.** | **б)** Уређај на локацији је: | 🞏На мрежи🞏 Није у употреби  (отписани)🞏 Резервни |
| Напомена |
| 6. | Опис локације на којој се уређај/и налази/е: | 🞏 Индустријска зона (3) 🞏 Насељено подручје (1)🞏 Ненасељено подручје (2) |
| Напомена: |
| 7. | Локација се налази у осетљивој области (зона санитарне заштите, река, школа, итд.)? | 🞏 Да (0)🞏 Не (2) |
| Напомена: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садрже PCB донет је у законом прописаном року? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 9 | Поднета пријава Агенцији за заштиту животне средине ради уписа уређаја у Регистар уређаја у употреби који садрже РСВ? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 10 | Привремено складиштење отпадних уређаја који садрже РСВ и привремено складиштење РСВ није дужи од законом прописаног рока (24 месеца)? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **11** | Уређајикоји садрже РСВ или су контаминирани РСВ супривремено ускладиштени на: | 🞏 Отвореном прост (0)🞏Ограђеном простору (1)🞏Надкривеном простору (2)🞏 Затвореном складишту(3) |
| Напомена: |
| Извршено испитивање течноси на садржај PCB?  | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Садржај PCB у течности? | 🞏>10% 🞏>0,05% или 500 ppm🞏>0,005% или 50 ppm🞏<0,05% или 50 ppm🞏 Уређај не садржи PCB  (прецизирати) 🞏 Садржај PCB није познат🞏 Из уређаја је одстрањен  флуид |
| Напомена: |
| На зидовима уређаја се виде трагови цурења течности?  | 🞏 Да (0)🞏 Не (2) |
| Напомена: |
| Прописане процедуре у случају удеса | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена |
| Простор или постројење у коме је смештен уређај који садржи PCB је обележен у складу са прописом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| Уређај је обележен: | 🞏 Да (2)🞏 Деконтаминиран уређај🞏 Уређај који садржи  PCB🞏 Уређај за који се  предпоставља да  садржи PCB🞏 Уређај који не садржи PCB🞏 Не (0)  |
| Напомена: |

|  |
| --- |
| **PCB ОТПАД** |
|  | Локација на којој се отпад налази? | Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Општина: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
|  | Опис локације на којој се отпад налази: | 🞏 Индустријска зона (3) 🞏 Насељено подручје (1)🞏 Ненасељено подручје (2)  |
| Напомена: |
|  | Локација се налази у осетљивој области (зона санитарне заштите, река, школа, итд.)? | 🞏 Да (0) 🞏 Не (2) |
| Напомена: |
|  | Укупна количина отпада на локацији: | Трансформатори \_\_\_\_\_\_Кондензатори \_\_\_\_\_\_Отпадни РСВ \_\_ |
| Напомена: |
|  | РСВ отпад прописно одвојен од других врста отпада (на пр. трансформаторско уље у бурадима): | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процењена количина отпада? | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг |
| Напомена: |
|  | Датум ускладиштења отпада? | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
|  | Посуде за складиштење отпада су атестиране на цурење? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Складишни простор заштићен је од атмосферских утицаја? | 🞏Потпуно затворено (2) 🞏 Надкривен простор (1)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Складишни простор је обележен? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Обезбеђен простор за привремено складиштење других врста отпада контаминираног РСВ (пуцвал, рукавице, песак) | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Подлога складишта је заштићен и омогућава безбедно одлагање опасног отпада? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Земљиште или грађевински материјал је загађен цурењем PCB? | 🞏 Да (0) Обим загађења:\_\_\_\_\_\_ t, (m3) загађеног  земљишта (грађевинског  материјала)🞏 Не (2) |
| Напомена: |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупан могући број бодова** | **43** |
| **утврђени број бодова** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова** | 39-43 | 34-38 |  28-33 | ≥ 27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак | [ ]  |
| средњи | [ ]  |
| висок | [ ]  |
| критичан | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: |